Псковская область

Администрация Струго-Красненского 
муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2025 г. № 445 
р.п. Струги Красные
Об утверждении Порядка (плана) действий по

 ликвидации последствий аварийных ситуаций

 в сфере теплоснабжения на территории

 Струго-Красненского муниципального округа

 Псковской области
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Струго-Красненского муниципального округа Псковской области:
1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Струго-Красненского муниципального округа Псковской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Струго-Красненского муниципального округа Андреева С.Н.
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Струго-Красненского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава округа                                                                                        А.А. Волков
Верно: Карась Р.И.
Приложение

к постановлению

Администрации Струго-Красненского 

муниципального округа

от 23.09.2025 г. №445
ПОРЯДОК 

(ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.  Общие положения
1.1 Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Струго-Красненском муниципальном округе Псковской области (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а   также   определения   достижения   организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- иных действующих нормативно-правовых актов.

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения и должна решать следующие задачи:

-   повышение   эффективности, устойчивости   и   надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

-  мобилизация усилий всех инженерных служб для ликвидации последствий   аварийных   ситуаций в   системе   централизованного теплоснабжения;

-   снижение   последствий   аварийных   ситуаций   в   системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, системы теплопотребления.

1.4. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5.  План действий должен находиться у Главы округа, заместителя Главы Администрации округа, начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ, у руководителя теплоснабжающего предприятия округа, (диспетчерской службе теплоснабжающей организации).

1.6.  Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения Струго-Красненского муниципального округа проверяется не реже одного раза в год.
2. Основные понятия и термины
В настоящем Плане используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«ресурсоснабжающая организация» – юридические лица, независимо от организационно-правовой    формы, осуществляющие    реализацию коммунальных ресурсов;
«коммунальные ресурсы» – холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального   хозяйства, получившей   соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;
«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;
«техническое обслуживание» – комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности установок при использовании его по назначению;
«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;
«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов;
«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.
3. Цель
1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности Администрации Струго-Красненского муниципального округа и ресурсоснабжающей организации, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения округа.

2.  Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

3.   Основной задачей Администрации округа, организации жилищно- коммунального хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров   энергоносителей   и   обеспечение   нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4.  Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организации жилищно-коммунального комплекса и Администрацией Струго-Красненского муниципального округа определяется в соответствии с действующим законодательством.

5.   Взаимоотношения теплоснабжающей организации с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и региональными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг и потребителей определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

•   своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

•   допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию округа, и территориальный отдел, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется при взаимодействии администрации округа и теплоснабжающей организацией.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах   жилищно- коммунального   хозяйства   осуществляется   в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Струго-Красненского муниципального округа и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающей организацией и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией округа.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

•   принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

•   незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию округа и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

• к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

• ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 ° С;

• к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3° С.
4. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий
4.1.  Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
Годовая температура равна 3,9 градусов, абсолютный минимум составляет - 45 градусов, абсолютный максимум температур +33 градуса. Заморозки в воздухе весной заканчиваются в среднем 31 мая, а осенью начинаются уже 14 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 105 дней. Такой короткий период без заморозков имеют главным образом долины, лесные поляны и заболоченные низины. На более повышенных местах, а особенно на вершинах и верхних частях склонов холмов безморозный период длиннее на 15-30 дней. Годовая сумма осадков 552 мм. На западе округа количество осадков возрастает до 614 мм, а на крайнем востоке убывает до 500 мм за год. Устойчивый снежный покров в среднем устанавливается 11 декабря и разрушается 8 апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 115-120 дней (максимальный показатель по области). Высота его на открытых местах достигает 30-35 см., примерно 25% зим имеют или неустойчивый покров снега (5%), или его высоту менее 10 см (20%). Климат в округе характеризуется устойчивой холодной зимой, коротким и прохладным вегетационным периодом, с повышенным количеством осадков. 

В течение года преобладает юго-западное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра более 4,5 м/сек вызывает суховеи, метели.

Неблагоприятные   погодно-климатические   явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов, обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, декабре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине февраля, понижением температуры наружного воздуха ниже -22 С0 в январе и феврале.
Характеристика потребителей тепловой энергии Струго-Красненского муниципального округа
	№

п/п
	Условное название, номер и адрес котельной
	Группы потребителей

	
	
	1 группа
	2 группа
	3 группа

	
	
	Больницы
	Жилые дома
	Школы
	Поликлиники
	Детские сады
	Прочие

	1
	Котельная № 1, «Школа» р.п. Струги-Красные, ул. Жертв Революции, 7
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная № 2, «Комиссаровская», р.п. Струги-Красные,

ул. Комиссаровская, 6Б
	
	
	
	
	
	

	3
	Котельная № 3а, «Щепа» р.п. Струги-Красные, ул. Мира, 10
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная № 4, «ЦРБ» р.п. Струги-Красные, ул. Северограничная, 28А
	
	
	
	
	
	

	5
	Котельная № 5, «РОВД» р.п. Струги-Красные, ул. Вокзальная, 10
	
	
	
	
	
	

	6
	Котельная № 6, КБО» р.п. Струги-Красные, ул. Базарная, 14
	
	
	
	
	
	

	7
	Котельная № 7, «Бани» р.п. Струги-Красные, ул. П. Виноградова, 11
	
	
	
	
	
	

	8
	Котельная № 8, «Сельстрой», р.п. Струги-Красные, ул. Крестьянская, 45
	
	
	
	
	
	

	9
	Котельная № 9, «РДК», р.п. Струги-Красные, ул. Советская, 28
	
	
	
	
	
	

	10
	Котельная № 10, «Нарсуд», р.п. Струги-Красные, ул. Советская, 6А
	
	
	
	
	
	

	11
	Котельная № 11, «ЗСК», р.п. Струги-Красные, ул. Заводская, 2А
	
	
	
	
	
	

	12
	Котельная № 12, «Заполье»,

д. Заполье
	
	
	
	
	
	

	13
	Котельная № 13, «Бани»,

с. Новоселье
	
	
	
	
	
	

	14
	Котельная № 14, «Цапелька»,

д. Цапелька
	
	
	
	
	
	

	15
	Котельная № 15, «Лудони»,

д. Лудони
	
	
	
	
	
	

	16
	Котельная № 16, «Пятчино»,

д. Пятчино
	
	
	
	
	
	

	17
	Котельная № 17, «Ровное»,

д. Ровное
	
	
	
	
	
	


Распределение тепловой нагрузки
	№

п/п
	Тепловой источник
	Теплоснабжающая организация
	Тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	
	Количест-во котлов
	Установ-ленная

тепловая мощность, 

Гкал/час
	Подключен-

ная

тепловая

мощность,

Г кал/ч

	1
	Котельная № 1, «Школа» р.п. Струги-Красные, ул. Жертв Революции, 7
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	2
	Котельная № 2, «Комиссаровская», р.п. Струги-Красные, ул. Комиссаровская, 6Б
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	3
	Котельная № 3а, «Щепа» р.п. Струги-Красные, ул. Мира, 10
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	4
	Котельная № 4, «ЦРБ» р.п. Струги-Красные, ул. Северограничная, 28А
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	5
	Котельная № 5, «РОВД» р.п. Струги-Красные, ул. Вокзальная, 10
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	6
	Котельная № 6, КБО» р.п. Струги-Красные, ул. Базарная, 14
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	7
	Котельная № 7, «Бани» р.п. Струги-Красные, ул. П. Виноградова, 11
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	8
	Котельная № 8, «Сельстрой», р.п. Струги-Красные, ул. Крестьянская, 45
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	9
	Котельная № 9, «РДК», р.п. Струги-Красные, ул. Советская, 28
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»»
	
	
	

	10
	Котельная № 10, «Нарсуд», р.п. Струги-Красные, ул. Советская, 6А
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	11
	Котельная № 11, «ЗСК», р.п. Струги-Красные, ул. Заводская, 2А
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	12
	Котельная № 12, «Заполье»,

д. Заполье
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	13
	Котельная № 13, «Бани»,

с. Новоселье
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	14
	Котельная № 14, «Цапелька»,

д. Цапелька
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	15
	Котельная № 15, «Лудони»,

д. Лудони
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	16
	Котельная № 16, «Пятчино»,

д. Пятчино
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	

	17
	Котельная № 17, «Ровное»,

д. Ровное
	Муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети»
	
	
	


Характеристика тепловых сетей по котельным
	№

п/п
	Наименование котельной
	Обслуживающая организация
	Протяженность тепловых сетей от котельной (км) 

	1
	Котельная № 1, «Школа»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	2
	Котельная № 2, «Комиссаровская»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	3
	Котельная № 3а, «Щепа»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	4
	Котельная № 4, «ЦРБ»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	5
	Котельная № 5, «РОВД»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	6
	Котельная № 6, КБО
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	7
	Котельная № 7, «Бани»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	8
	Котельная № 8, «Сельстрой»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	9
	Котельная № 9, «РДК»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	10
	Котельная № 10, «Нарсуд»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	11
	Котельная № 11, «ЗСК»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	12
	Котельная № 12, «Заполье»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	13
	Котельная № 13, «Бани»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	14
	Котельная № 14, «Цапелька»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	15
	Котельная № 15, «Лудони»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	16
	Котельная № 16, «Пятчино»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	

	17
	Котельная № 17, «Ровное»
	МП «Струго-Красненские тепловые сети»
	


На котельных округа осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.  Температура воды в системе ГВС, при изменении температуры наружного воздуха, является постоянной величиной.
5. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

- Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии;

- Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

- Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;

- Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;

- Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей;

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования
	Причина возникновения

аварийной ситуации
	Описание аварийной

ситуации
	Возможные масштабы аварийной

ситуации и последствия
	Уровень реагирования

(местный¹, объектовый²)

	Прекращение подачи

электроэнергии на

источник тепловой энергии
	Остановка работы

источника тепловой

энергии
	Прекращение циркуляции в системе

теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание 

наружных тепловых сетей и

 внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)

	Прекращение подачи

холодной воды на источник

тепловой энергии
	Ограничение работы

источника тепловой

энергии
	Ограничение циркуляции

теплоносителя в системе

теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в

 зданиях
	Местный (муниципальный)

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева

воды на источнике

тепловой энергии
	Снижение температуры

теплоносителя, поступающего в

систему теплоснабжения потребителей, понижение

температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)

(топливо – мазут, уголь,

дизельное топливо)

	Выход из строя котла

(котлов)
	Ограничение

(остановка) работы

источника тепловой

 энергии
	Ограничение (прекращение) подачи

теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение

 температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)

	Выход из строя сетевого

(сетевых) насоса
	Ограничение

(остановка) работы

источника тепловой

энергии
	Прекращение циркуляции в системе

теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание 

наружных тепловых сетей и

 внутренних отопительных систем
	Местный

	Пожар в непосредственной

близости от объекта
	Блокирование работы

объекта
	Прекращение циркуляции в части

системы, системе теплоснабжения,

понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних

отопительных систем

	Объектовый

Местный

	Предельный износ

элементов сетей,

гидродинамические удары
	Порыв (инциденты)

на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части

системы, системе теплоснабжения,

понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних

отопительных систем
	Объектовый (локальный)

Местный


6. Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случаи аварийной ситуации на системах теплоснабжения по Струго-Красненскому муниципальному округу.
	№

п/п
	Наименование поселения

(вид услуги)
	Поставляемый коммунальный ресурс
	Сведения   об   исполнителях   и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случаи аварийной ситуации на системах теплоснабжения

	1
	р.п. Струги-Красные
	Теплоснабжение
	МП «Струго-Красненские тепловые сети».

Директор Григорьев Александр Евгеньевич, 

тел. +7 921 217-51-76

	
	
	Водоснабжение
	МП «ЖКХ». Гл. инженер Кудрявцев Роман Валерьевич, тел. +7 921-217-11-52

	
	
	Электроснабжение
	Струго-Красненский РЭС. Начальник Чех Майя Сергеевна, тел. +7 911-363-78-80

	2
	с. Новоселье
	Теплоснабжение
	МП «Струго-Красненские тепловые сети».

Директор Григорьев Александр Евгеньевич, 

тел. +7 921 217-51-76

	
	
	Водоснабжение
	МП «ЖКХ». Гл. инженер Кудрявцев Роман Валерьевич, тел. +7 921-217-11-52

	
	
	Электроснабжение
	Струго-Красненский РЭС. Начальник Чех Майя Сергеевна, тел. +7 911-363-78-80

	3
	д. Цапелька
	Теплоснабжение
	МП «Струго-Красненские тепловые сети».

Директор Григорьев Александр Евгеньевич, 

тел. +7 921 217-51-76

	
	
	Водоснабжение
	МП «ЖКХ». Гл. инженер Кудрявцев Роман Валерьевич, тел. +7 921-217-11-52

	
	
	Электроснабжение
	Струго-Красненский РЭС. Начальник Чех Майя Сергеевна, тел. +7 911-363-78-80

	4
	д. Лудони
	Теплоснабжение
	МП «Струго-Красненские тепловые сети».

Директор Григорьев Александр Евгеньевич, 

тел. +7 921 217-51-76

	
	
	Водоснабжение
	МП «ЖКХ». Гл. инженер Кудрявцев Роман Валерьевич, тел. +7 921-217-11-52

	
	
	Электроснабжение
	Струго-Красненский РЭС. Начальник Чех Майя Сергеевна, тел. +7 911-363-78-80

	5
	д. Пятчино
	Теплоснабжение
	МП «Струго-Красненские тепловые сети».

Директор Григорьев Александр Евгеньевич, 

тел. +7 921 217-51-76

	
	
	Водоснабжение
	МП «ЖКХ». Гл. инженер Кудрявцев Роман Валерьевич, тел. +7 921-217-11-52

	
	
	Электроснабжение
	Струго-Красненский РЭС. Начальник Чех Майя Сергеевна, тел. +7 911-363-78-80


	6
	д. Ровное
	Теплоснабжение
	МП «Струго-Красненские тепловые сети».

Директор Григорьев Александр Евгеньевич, 

тел. +7 921 217-51-76

	
	
	Водоснабжение
	МП «ЖКХ». Гл. инженер Кудрявцев Роман Валерьевич, тел. +7 921-217-11-52

	
	
	Электроснабжение
	Струго-Красненский РЭС. Начальник Чех Майя Сергеевна, тел. +7 911-363-78-80


7. Установление нормативного значения времени готовности и времени для

выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:


− выезд специалистов на место аварии не позднее чем через 30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);


−   принятие мер по немедленной локализации аварии;


− проведение   необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.


Ремонт всех видов оборудования, предназначенного для обеспечения жизнедеятельности одной квартиры, нежилого помещения, не являющегося МОП, производится за счет заказчика и его материалами.


Отключение горячей воды на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией, ремонтом и испытаниями источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с администрацией округа.

8. График остановки котельных по Струго-Красненскому муниципальному округу для подготовки к отопительному периоду
	№

п/п
	Наименование объекта
	Сроки останова

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Котельная № 1, «Школа»
	Определяется

постановлением

Администрации Струго-Красненского муниципального округа об окончании отопительного периода.

	Определяется

постановлением

Администрации Струго-Красненского муниципального округа о начале отопительного периода.

	2
	Котельная № 2, «Комиссаровская»
	
	

	3
	Котельная № 3а, «Щепа»
	
	

	4
	Котельная № 4, «ЦРБ»
	
	

	5
	Котельная № 5, «РОВД»
	
	

	6
	Котельная № 6, КБО
	
	

	7
	Котельная № 7, «Бани»
	
	

	8
	Котельная № 8, «Сельстрой»
	
	

	9
	Котельная № 9, «РДК»
	
	

	10
	Котельная № 10, «Нарсуд»
	
	

	11
	Котельная № 11, «ЗСК»
	
	

	12
	Котельная № 12, «Заполье»
	
	

	13
	Котельная № 13, «Бани»
	
	

	14
	Котельная № 14, «Цапелька»
	
	

	15
	Котельная № 15, «Лудони»
	
	

	16
	Котельная № 16, «Пятчино»
	
	

	17
	Котельная № 17, «Ровное»
	
	


9. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах водоснабжения
	№

п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение ХВС
	24 часа


Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	Более 20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


Предельные сроки ликвидации повреждений на трубопроводах тепловых сетей
	№

п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Обнаружение утечек или других неисправностей
	1,0

	2
	Отключение системы или отдельных участков
	0,5

	3
	Слив воды из системы
	0,5

	4
	Устранение утечек или других неисправностей
	2,0



Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч. и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.
Среднее время восстановления zр, ч, поврежденного участка тепловой сети
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующим и задвижками l, км
	Среднее время восстановления zр, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51


Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах электроснабжения
	№

п/п
	Наименование технологического

нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа (при наличии двух

независимых взаимно резервирующих источников

питания;

24 часа (при наличии одного источника питания)


10. Состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами   связи, оповещения   и   жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Время готовности к работам по ликвидации аварии-45 мин. 

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации округа; 

- резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения по муниципальному округу требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ресурсоснабжающей организации: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

В ресурсоснабжающей организации имеется состав аварийно- восстановительной бригады, который задействованной для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения:

Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ресурсоснабжающей организации создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов.

Для выполнения работ локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ресурсоснабжающих организациях используются необходимая коммунальная и инженерная техника.

Объемы   запаса   материальных   ресурсов (резервных   фондов) устанавливаются ежегодно, приказом по предприятию.

Неснижаемые запасы материальных ресурсов, которые должны быть зарезервированы для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения округа, имеются в ресурсоснабжающей организации.
11. Порядок действий по ликвидации аварий в системе централизованного теплоснабжения (перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения)
1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ в котельных и на тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующих данные объекты.

3. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

4. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

5. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в ведении которой находятся система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

6. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует Администрацию округа через ЕДДС.

7. О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

8. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель предприятия докладывает заместителю Главы Администрации округа, начальнику отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Струго-Красненского муниципального округа.

9. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.
ПОРЯДОК

действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)
	N п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
	Немедленно
	

	
	определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения)
	
	ДДС РСО, Администрация   округа

	
	принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация    округа

	
	организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация   округа  

	
	принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация округа

	
	сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах
	
	ЕДДС

	2
	Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости)
	Ч + 1 ч 30 мин
	РСО, ЕДДС, Администрация   округа

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин)
	РСО, Администрация округа

	
	подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток
	
	Аварийно-восстановительные бригады РСО, Администрация округа

	
	обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы
	
	Аварийно-восстановительные бригады РСО, Администрация округа

	
	сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам
	
	ЕДДС

	4
	При поступлении сигнала в администрацию округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
	Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин
	ЕДДС

	
	оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	
	

	5
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, и выдача рекомендаций в администрацию округа
	Ч + 2 ч 00 мин
	Администрация   округа,

ЕТО,

ЕДДС

	6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО "О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин)
	Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования (далее - МО), оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО
	Ч + 2 ч 30 мин
	Глава округа

	8
	Уточнение (при необходимости):
- пунктов приема эвакуируемого населения;
- планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых
	Ч + 2 ч 30 мин
	Эвакоприемная комиссия округа

	9
	Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы округа). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости)
	Ч + 2 ч 30 мин
	Председатель КЧС и ОПБ МО, оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	10
	Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы округа). Определение количества потенциально опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС
	Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин)
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению Главы округа)
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	12
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	13
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	14
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	15
	Организация сбора и обобщения информации: 

- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО;
- о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива
	Через каждый 1 час (в течение первых суток),
2 часа (в последующие сутки)
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	16
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО
	В ходе ликвидации аварии
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	17
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч + 3 ч 00 мин
	  МО МВД России «Струго-Красненский»

	18
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО
	Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающей организации   округа

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
	Ч + 24 час 00 мин
	Председатель КЧС и ОПБ МО

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО
	Администрация округа

	21
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МО

	22
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим «ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь КЧС и ОПБ МО

	23
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим «ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ


12. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения
Документами, определяющими   взаимоотношения   оперативно   - диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

-нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации   

теплогенерирующих установок, тепловых   сетей   и теплопотребляющих установок;

-инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.

-  утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с администрацией муниципального образования схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и в нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
